上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

空调系统维保服务项目简介

项目名称：空调系统维保服务

# 一、空调类型

- 医院空调类型主要有1、中央空调水机组；2、 VRV 空调；3、分体空调。

# 二、保养范围:

- 中央空调：包含室外风冷螺杆机组、室内新风机、空调箱、风机盘管及控制系统（不包括水循环系统）

- VRV 空调及分体空调系统：所有空调电源以外全部，包括空调设备，机组内外机、工艺管道、控制器、控制面板、管道排水及所有耗材调换及补充。

# 三、服务要求：

要求服务方提供满足医院空调使用需求的服务，满足考核要求，通过现场踏勘及前期调研，出具有针对性的服务方案。